| Teršalai (parametrai) |
| --- |
| Eil. Nr. | kodas | pavadinimas | matavimo vnt. | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė LK (LLK) | didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose | momentinė arba vidutinio paros mėginio LK (LLK) | faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t | metinė LT (LLT) t | paros LT (LLT) t | išvalymo efektyvumas % |
| 1 | 1001 | pH |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1004 | Skendinčios medžiagos | mg/l | 169,820 | 2,977 |  | 4,00 |  | 0,17400 |  |  | 98 |
| 3 | 1003 | BDS7 | mg/l | 359,565 | 3,995 | 23 | 5,00 | 34 | 0,2335 | 3,022 | 0,012 | 99 |
| 4 | 1113 | Amonio azotas | mg/l | 81,254 | 0,321 |  | 3,4 |  | 0,0188 |  |  | 99 |
| 5 | 1121 | Nitritų azotas | mg/l | 0,02085 | 0,1055 |  | 0,161 |  | 0,0062 |  |  |  |
| 6 | 1120 | Nitratų azotas | mg/l | 0,0209 | 5,092 |  | 25,0 |  | 0,2976 |  |  |  |
| 7 | 1201 | Bendras azotas | mg/l | 108,164 | 6,6279 | 30 | 11,00 |  | 0,3874 | 3,942 |  | 94 |
| 8 | 1116 | Fosfatinis fosforas | mg/l | 5,583 | 0,7395 |  | 1,94 |  | 0,0432 |  |  | 87 |
| 9 | 1203 | Bendras fosforas | mg/l | 9,427 | 0,920 | 4 | 2,04 |  | 0,0538 | 0,526 |  | 90 |
| 10 | 1109 | Sulfatai | mg/l | 74,9521 | 54,7830 |  | 106,00 |  | 3,2020 |  |  | 27 |
| 11 | 1102 | Chloridai | mg/l | 105,536 | 83,697 |  | 133,00 |  | 4,8920 |  |  | 21 |
| 12 | 1005 | ChDScr | mg/l | 789,885 | 29,800 |  | 37,00 |  | 1,7418 |  |  | 96 |