| Teršalai (parametrai) |
| --- |
| Eil. Nr. | kodas | pavadinimas | matavimo vnt. | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė LK (LLK) | didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose | momentinė arba vidutinio paros mėginio LK (LLK) | faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t | metinė LT (LLT) t | paros LT (LLT) t | išvalymo efektyvumas % |
| 1 | 1001 | pH |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1004 | Skendinčios medžiagos | mg/l | 102,217 | 3,737 |  | 5,80 |  | 0,2200 |  |  | 96 |
| 3 | 1003 | BDS7 | mg/l | 168,652 | 4,164 | 23 | 6,30 | 34 | 0,2451 | 0,022 | 0,012 | 98 |
| 4 | 1113 | Amonio azotas | mg/l | 60,014 | 0,537 |  | 3,13 |  | 0,0316 |  |  | 99 |
| 5 | 1121 | Nitritų azotas | mg/l | 0,299 | 0,116 |  | 0,402 |  | 0,0068 |  |  |  |
| 6 | 1120 | Nitratų azotas | mg/l | 0,122 | 3,352 |  | 4,59 |  | 0,1973 |  |  |  |
| 7 | 1201 | Bendras azotas | mg/l | 99,626 | 9,039 | 30 | 13,20 |  | 0,532 | 3,942 |  | 91 |
| 8 | 1116 | Fosfatinis fosforas | mg/l | 3,170 | 0,853 |  | 1,96 |  | 0,0502 |  |  | 73 |
| 9 | 1203 | Bendras fosforas | mg/l | 3,520 | 1,060 | 4 | 2,23 |  | 0,0624 | 0,526 |  | 70 |
| 10 | 1109 | Sulfatai | mg/l | 123,881 | 89,210 |  | 110,00 |  | 5,2516 |  |  | 28 |
| 11 | 1102 | Chloridai | mg/l | 106,746 | 80,281 |  | 91,60 |  | 4,7260 |  |  | 25 |
| 12 | 1005 | ChDScr | mg/l | 678,888 | 31,008 |  | 36,00 |  | 1,8254 |  |  | 95 |