| Teršalai (parametrai) |
| --- |
| Eil. Nr. | kodas | pavadinimas | matavimo vnt. | vidutinė metinė koncentracija prieš valymą | vidutinė metinė koncentracija išleidžiamose nuotekose | vidutinė metinė LK (LLK) | didžiausia momentinė arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose | momentinė arba vidutinio paros mėginio LK (LLK) | faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t | metinė LT (LLT) t | paros LT (LLT) t | išvalymo efektyvumas % |
| 1 | 1001 | pH |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1004 | Skendinčios medžiagos | mg/l | 366,460 | 3,583 |  | 6,6 |  | 0,1958 |  |  | 99 |
| 3 | 1003 | BDS7 | mg/l | 651,307 | 4,044 | 23 | 6,12 | 34 | 0,2210 | 3,022 | 0,012 | 99 |
| 4 | 1113 | Amonio azotas | mg/l | 81,509 | 0,448 |  | 1.01 |  | 0,0245 |  |  | 99 |
| 5 | 1121 | Nitritų azotas | mg/l | 0,00106 | 0,1979 |  | 0,728 |  | 0,0108 |  |  |  |
| 6 | 1120 | Nitratų azotas | mg/l | 0,00712 | 3.751 |  | 5,83 |  | 0,2025 |  |  |  |
| 7 | 1201 | Bendras azotas | mg/l | 131,614 | 7,943 | 30 | 10,2 |  | 0,4340 | 3,942 |  | 94 |
| 8 | 1116 | Fosfatinis fosforas | mg/l | 7,076 | 0,3940 |  | 2,38 |  | 0,0215 |  |  | 94 |
| 9 | 1203 | Bendras fosforas | mg/l | 14,628 | 0,6996 | 4 | 4,12 |  | 0,0382 | 0,526 |  | 95 |
| 10 | 1109 | Sulfatai | mg/l | 31,809 | 25,388 |  | 55,9 |  | 1,38720 |  |  | 20 |
| 11 | 1102 | Chloridai | mg/l | 144,643 | 114,938 |  | 130,00 |  | 6,28040 |  |  | 20 |
| 12 | 1005 | ChDScr | mg/l | 1084,492 | 30,336 |  | 34,00 |  | 1,6576 |  |  | 97 |